3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от парковки транспорта  100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧВ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДЧВ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 6 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем ;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2026 года

в рамках исполнения МЦП «Доступная среда»______________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации    ДЧ-В  Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) :

улучшение условий по доступности  образовательного учреждения лицам с ограниченными физическими возможностями

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Управление образования администрации Назаровского района Красноярского края

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________нет____________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата 21.04.2023г

http://polyana-topolek.ucoz.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__17_» __апреля_ 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1  от «__17__» __апреля___ 2023 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДВЧ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДВЧ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано заведующий МБДОУ «Краснополянский  детский сад «Тополёк» А.П.Боргардт, с Красная Поляна, Назаровского района,  тел: 8(39155)98-1-85

_____________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧВ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДЧВ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(С,Г,У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: :   доступно частично, избирательно (О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | КР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | КР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____до 2026 года________

в рамках исполнения ______МЦП «Доступная среда»_____________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  улучшение условий по доступности образовательного учреждения лицам с ограниченными физическими возможностями .                                                                                                                      Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ___-_________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ______________нет_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

http://polyana-topolek.ucoz.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на _____2____ л.

2. Входа (входов) в здание						на _____2____ л.

3. Путей движения в здании					на _____2____ л.

Руководитель

рабочей группы     Заведующий:  А.П.Боргардт_______________

Должность, Ф.И.О.		            подпись

Члены рабочей группы: Заведующий хозяйством Тарасова Елена Анатольевна       __________

Должность, Ф.И.О.                                                                                               Подпись

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)						 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

_____________фельдшер .  ________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		 (Подпись)

специалист администрации  ______________________

(Должность, Ф.И.О.)		 (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «17» апреля 2023г

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», Красноярский край, Назаровский район, с.Красная Поляна, ул. Мира д.26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  | 2 | С посторонней помощью | К,О,С | Нет | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 3,20,23 | отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН | все | обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и (или) тактильной маркировки | ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  | 4,23 | С посторонней помощью | О,С | нет | КР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | Нет |  | Нет | индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Парковка | Есть |  | 5,43 | С посторонней помощью | О,С | есть | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | TCP, ТР, Орг. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (Г,К, У,0), ВНД-И (С) |  | 2,5,20 | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается : ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) ;  ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «17» апреля 2023 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», Красноярский край, Назаровский район, с.Красная Поляна, ул. Мира д.26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  | 4,23 | отсутствуют противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; | К,С,О | -установить противоскользящее покрытие на края ступеней, -установка тактильной предупредительной информации перед маршем | КР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | Нет |  | Нет | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  | 1 | С посторонней помощью | к,о,с | размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте персонала в пределах досягаемости с уровнем земли | ТР, TCP |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  | 21,22,23 | С посторонней помощью | К,О, С | Нет | ТР |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  | 6 | С посторонней помощью | К,О, С | нет | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | обеспечить Своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (О,С,Г,У) |  | 4,23 | Оборудовать пандус с поручнем, КР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) ;  ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов) ; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «17» апреля 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», Красноярский край, Назаровский район, с.Красная Поляна, ул. Мира д.26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  | 7- 10 24,25 | отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. | К,С,О | обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиен ическим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | Орг, TCP |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть |  | 8,9 | -отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; | К,С,О | - установка тактильной предупредительно й информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на края перил | Орг, TP |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | Нет |  | Нет |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  | Нет |  | Нет |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  | 6, 10,41 | С посторонней помощью | К,О | с посторонней помощью | Орг, TP |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  | 11,12,13,40 | С посторонней помощью | К,С,О | обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | Орг, ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | _ |  | _ - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И(Г, У,) ВНД-И (С,К,О) |  | 12,13 | Организационные мероприятия, TCP, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «17» апреля 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», Красноярский край, Назаровский район, с.Красная Поляна, ул. Мира д.26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  | 34,35,36,39 |  | С,Г | Организовать сурдоперевод (при необходимости речевого контакта при оказании услуги) | Орг |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  | 26,27,28,29,30,31,32,33 |  | С,Г | выделение не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (установка индукционной петли, организация сурдоперевода) | Орг |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  | Нет |  | Нет |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  | Нет |  | Нет |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  | Нет |  | Нет |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т.д.) (п.5.5 СП59.13330.2012) |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-И (О, У) ВНД-И (К,Г, С) |  | 26-36 | Организационные мероприятия, TCP |

* указывается : ДП-В - доступно полностью всем ;   ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) ;  ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «17» апреля 2023 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», Красноярский край, Назаровский район, с.Красная Поляна, ул. Мира д.26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  | 14,17,18,19, 37,38 | нет оборудованных санитарно-гигиенич еских помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям) | К, С, О | в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины. | Орг, TCP |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Нет |  |  | Нет |  | Нет |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть |  | 15,16 | Нет | К, С, О | С посторонней помощью | ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. | Орг, ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К) |  | 17,18,19, 14,37,38 | Организационные мероприятия, TCP, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:____________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «17» _апреля 2023г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», Красноярский край, Назаровский район, с.Красная Поляна, ул. Мира д.26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | Нет |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012). | ТСР, Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ, ВНД-И (Г, С) |  |  | Организационные ¦ мероприятия, TCP |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________